重庆中医药学院化粪池井盖询价采购函

一、投标报价表                                                  单位：元

| 序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 数量/单位 |  | 综合单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化粪池铸铁井盖 | 外径700mm，内径630mm，承重15吨 | 78个 |  | (投标人填写) | 含安装 |
| 2 | 化粪池排气管 | PVC材质、160mm | 4米 |  | (投标人填写) | 含打孔、安装 |
| 3 | 化粪池排气管弯头 | PVC材质、160mm | 5个 |  | (投标人填写) | 含安装 |
| 本项目最高限价： |  |  |  | 24000元 |  |  |
| 综合报价 |  |  |  | (投标人填写) |  |  |
| 备注：综合单价包含材料费、运输费、施工及垃圾清理的所有工具、设备、人工费、管理费、保险费、税费等相关一切费用。 |  |  |  |  |  |  |

- 二、安装范围：学校化粪池区域。

- 三、材质要求：采用球墨铸铁材质，符合 GB/T 1348-2019《球墨铸铁件》标准，具有高强度、高韧性和良好的耐腐蚀性，确保井盖在长期使用过程中不易损坏。​

- 四、规格尺寸：井盖规格需化粪池井口完美适配。​

- 五、承重标准：井盖应满足 D015 级，能够承受校园内日常通行车辆及行人的压力，确保使用安全。​

- 六、外观要求：表面平整光滑，无裂缝、砂眼、气孔等缺陷，井盖表面需进行防锈处理，喷涂防腐漆，颜色为黑色，安装完成后按照学校要求进行喷漆编号。

七、售后服务承诺：                                           。

投标人名称（盖章）：            授权代表（签字）：

投标人地址：                    办公电话：

手机：

报价时间：     年      月     日

询价须知：

1.按照符合需求、质量和服务相等，以报价最低者为中标人；报价不得超过综合单价，报价相同的，则通过抽签方式确定。

2.询价采购函建议双面打印，且内容须一致。

3.供应商需提供营业执照复印件、法人身份证复印件和法定代表人授权委托书原件并加盖公章。所报询价函应为原件，内容应填写完整无遗漏，否则视为无效。所有投标资料要求内容完整，信息清晰，联系方式清晰，每页加盖公章。投标文件外包装密封完好并加盖公章。

4.本项目投标报价为综合单价和综合报价；综合报价不得超过本项目最高限价，超过本项目最高限价无效。

5. 清单范围内增加数量时，参考清单综合单价进行结算，结算价=综合单价×数量。

6.采购人名称：重庆中医药学校

地址：重庆市璧山区璧城街道国学路61号

联系人：黄老师      电话：023-65880106

请于2025年6月24日上午11：00前将纸质《询价函》填写完整并密封后，投递至重庆中医药学院后勤办公楼H-120室。

填表说明：表格所有空白处一律不得涂改。

重庆中医药学院

2025年6月19日